## 参数征集
附件：阜阳市妇女儿童医院医疗器械征集参数一览表
项目编号：cszj-2025-011 | [5 empty] | 代理企业名称联系人及电话：
医院需求 | [5 empty] | 潜在代理企业需要提供的信息
序号 | 产品名称 | 产地 | 单位 | 预算总价（万元） | 功能要求 | 产品信息 | [5 empty] | 产品报价(配套耗材如有请同时报价，没有请忽略) |  |  |  | 3家三甲医院业绩
[6 empty] | 产品注册证上名称 | 注册证号(不属于医疗器械的请写明，不得空着) | 规格型号 | 注册证起止日期 | 产品使用年限(以产品注册为准) | 产地品牌 | 产品报价. 万元 | 配套耗材名称 | 如安徽省医药集中采购平台有，请填写流水号 | 耗材单价.元 | 医院名称 | 合同价格.元
1 | 腹腔镜摄像系统及器械 | 国产 | 2套 | 360 | 1、需4K/荧光二合一腹腔镜系统整合两种前沿成像技术，在多种复杂外科手术中都能使用，与医用内窥镜、荧光造影剂吲哚菁绿（ICG）配合使用，适用于在微创内窥镜手术中提供照明及实时的可见光影像及近红外光影像。 2、 具有荧光、4K超清视觉高精度解剖分离、 淋巴结清扫、定位肿瘤边界、实时评估吻合口血供、术中实时荧光（ICG导航）、4K细节呈现 、如肝癌、胰腺癌、胃结肠直肠癌、肺癌等根治术。 4K医用显示器： 提供≥32英寸的4K医用专业显示器，支持4K@60Hz输入，具备高亮度（≥1000 cd/m²）、高对比度、色彩校准功能，确保在不同光照环境下的图像一致性。 3. 可靠性与维护 灭菌方式：腹腔镜必须支持全自动高温高压灭菌（≥135°C），杜绝交叉感染风险。 系统稳定性： 平均无故障时间（MTBF）长，能支持长时间连续手术（＞8小时），为达到腹腔镜系统更优的兼容性，保证售后服务，摄像系统主机、冷光源、气腹机均为同一品牌，使用寿命≥10年，以医疗器械注册证为准。 4、腹腔镜摄像系统2套，腔镜镜头5个，手术器械五套：分离钳、弯剪刀、穿刺器、弯头胃抓钳、无损伤抓钳、取石钳、单级电凝钩、三通冲洗器、肠钳（内脏抓钳）、钛夹钳、气腹针、胆囊抓钳、单级电凝棒、持针钳、导光束、双极电凝钳、施夹钳 | [11 empty] | 1、
2、
3、
2 | 手术室器械 | 国产 | 套 | 99 | 1.骨科器械包整合了创伤、脊柱、关节、运动医学器械包，满足骨科各类手术需求，如：四肢各类骨折，颈椎腰椎手术，髋、膝关节置换，肩膝关节镜手术（详细需求见附件）；2.胸外科器械可满足各种心胸外科的手术（详细需求见附件）3.耳鼻喉器械用于各类耳鼻喉相关手术（详细需求见附件）；4.显微血管器械，用于显微镜下各类血管 神经等精细手术（详细需求见附件） | [11 empty] | 1、
2、
3、
备注：红色字体为各潜在供应商或厂家必填内容，请认真填写。