## Sheet1
附件：阜阳市妇女儿童医院医疗器械征集参数一览表
项目编号：cszj-2025-0018 | [5 empty] | 代理企业名称联系人及电话：
医院需求 | [5 empty] | 潜在代理企业需要提供的信息
序号 | 产品名称 | 产地 | 单位 | 预算单价（万元） | 功能要求 | 产品信息 | [5 empty] | 产品报价(配套耗材如有请同时报价，没有请忽略) |  |  |  | 3家三甲医院业绩
[6 empty] | 产品注册证上名称 | 注册证号(不属于医疗器械的请写明，不得空着) | 规格型号 | 注册证起止日期 | 产品使用年限(以产品注册为准) | 产地品牌 | 产品报价. 万元 | 配套耗材名称 | 如安徽省医药集中采购平台有，请填写流水号 | 耗材单价.元 | 医院名称 | 合同价格.元
1 | 染色体微阵列基因芯片分析系统 | 国产 | 套 | 140 | 微阵列基因芯片系统的核心在于稳定、精准地完成从样本到数据的转化。 主要功能：细胞遗传学分析（如染色体拷贝数变异分析）特别是在产前诊断中，需要能够利用羊水、血液等样本进行染色体微阵列分析，能支持更多类别检测扩展需求（如：用于全基因组表达研究、全基因组SNP分型研究、药物基因组学研究等）。 样本兼容性：系统配套的芯片应能支持广泛的样本类型，如羊水、血液、新鲜或冷冻组织等。 软件基础要求、升级、定制：软件应包含基因芯片检测结果分析软件，支持拷贝数分析、细胞遗传学分析等，并能提供设备运转的质控报告。支持免费升级软件，支持针对特定芯片开发定制化的分析模块。 信息化管理：最好能整合芯片实验检测全流程信息管理和临床诊断信息管理，与医院现有的信息系统（如LIS、HIS）对接。 质保期：整体提供不低于3到5年的原厂免费质保服务.（包括软件、硬件保修和易损件更换等） 技术支持：供应商应能提供完善的安装、培训和技术支持服务。 | [10 empty] | 1、 | 1、
[16 empty] | 2、 | 2、
[16 empty] | 3、 | 3、
备注：红色字体为各潜在供应商或厂家必填内容，请认真填写。