## Sheet1
附件：阜阳市妇女儿童医院医疗器械征集参数一览表
项目编号：cszj-2025-0019 | [5 empty] | 代理企业名称联系人及电话：
医院需求 | [5 empty] | 潜在代理企业需要提供的信息
序号 | 产品名称 | 产地 | 单位 | 预算单价（万元） | 功能要求 | 产品信息 | [5 empty] | 产品报价(配套耗材如有请同时报价，没有请忽略) |  |  |  | 3家三甲医院业绩
[6 empty] | 产品注册证上名称 | 注册证号(不属于医疗器械的请写明，不得空着) | 规格型号 | 注册证起止日期 | 产品使用年限(以产品注册为准) | 产地品牌 | 产品报价. 万元 | 配套耗材名称 | 如安徽省医药集中采购平台有，请填写流水号 | 耗材单价.元 | 医院名称 | 合同价格.元
1 | 移动式G型臂X射线机 | 国产 | 套 | 150 | 1.双平面实时二维成像：G形臂有两个C形机架，一个提供正位（AP）视图，一个提供侧位（LAT）视图。它可以同时显示两个平面的实时动态荧光透视图像。 2.G形臂采用可伸缩结构，医师摆位前将G形臂收缩成C形臂，方便进出手术床。当曲臂伸出，是G臂形态，能够实现正侧位双向实时成像；当曲臂收缩，是C形臂形态，能够实现C形臂单项透视的功能。 3.低剂量成像模式：设备配备了剂量管理软件，可以根据手术需要选择不同的扫描模式和剂量，在保证图像质量足以诊断的前提下，尽可能降低辐射剂量。 4.G形臂配备全向智能移动平台，实现电动多向移动，并配备可变SID，成像范围更大，图像更清晰。 5.主要用于骨科术中摄片。 | [10 empty] | 1、 | 1、
[16 empty] | 2、 | 2、
[16 empty] | 3、 | 3、
备注：红色字体为各潜在供应商或厂家必填内容，请认真填写。