## Sheet1
附件：阜阳市妇女儿童医院医疗器械征集参数一览表
项目编号：cszj-2026-004 | [5 empty] | 代理企业名称联系人及电话：
医院需求 | [5 empty] | 潜在代理企业需要提供的信息
序号 | 产品名称 | 产地 | 单位 | 预算单价（万元） | 功能要求 | 产品信息 | [5 empty] | 产品报价(配套耗材如有请同时报价，没有请忽略) |  |  |  | 3家三甲医院业绩
[6 empty] | 产品注册证上名称 | 注册证号(不属于医疗器械的请写明，不得空着) | 规格型号 | 注册证起止日期 | 产品使用年限(以产品注册为准) | 产地品牌 | 产品报价. 万元 | 配套耗材名称 | 如安徽省医药集中采购平台有，请填写流水号 | 耗材单价.元 | 医院名称 | 合同价格.元
1 | 生殖医学中心--台式彩色多普勒超声系统 | 国产 | 套 | 60万 | 本设备应用于辅助生殖取卵及移植术。 1、不孕症诊疗：精准监测卵泡发育、子宫内膜容受性评估、输卵管造影（如4D-HyCoSy技术）。 2、三维容积探头自动检测卵泡结构，自动化测量、计算图像区域内的卵泡数量，大小，并可按照卵泡大小排序评估。 3、自动分割无回声结构，以不同的颜色区分显示不同位置和大小的无回声结构。 4、自动测量卵泡直径、x轴长度、Y轴长度、z轴长度、三个轴的平均值和体积，自动检测卵泡的轮廓。 5、3D/4D成像技术：容积光源渲染成像，支持多种虚拟光源：平行光，点光源，聚光灯等，可支持多种光源的自由组合。支持3D/4D数据离线处理，对存储的数据再调节成像再存储。 6、妇科测量软件包：支持二维卵泡自动测量，一键自动分割无回声结构，以不同的颜色区分显示不同位置和大小的无回声结构。 7、产科测量软件包：自动产科测量，要求自动测量≥5项胎儿发育评估指标。 8、可提供专业生殖检查报告，报告中可包含子宫、卵泡发育曲线，当前月经周期内历次 ，自定义分析模型用于生殖功能评估。 9、辅助生殖技术（ART）：实时引导取卵术、胚胎移植定位，降低手术风险。 10、早孕管理：妊娠早期胚胎活力评估、多胎妊娠监测、宫外孕筛查。 11、探头配置3把：腹部凸阵探头，腹部容积探头，腔内探头。 | [10 empty] | 1、 | 1、
[16 empty] | 2、 | 2、
[16 empty] | 3、 | 3、
备注：红色字体为各潜在供应商或厂家必填内容，请认真填写。