## Sheet1
附件：阜阳市妇女儿童医院医疗器械征集参数一览表
项目编号：cszj-2026-020 | [5 empty] | 代理企业名称联系人及电话：
医院需求 | [5 empty] | 潜在代理企业需要提供的信息
序号 | 产品名称 | 产地 | 单位 | 预算单价（万元） | 功能要求 | 产品信息 | [5 empty] | 产品报价(配套耗材如有请同时报价，没有请忽略) |  |  |  | 3家三甲医院业绩
[6 empty] | 产品注册证上名称 | 注册证号(不属于医疗器械的请写明，不得空着) | 规格型号 | 注册证起止日期 | 产品使用年限(以产品注册为准) | 产地品牌 | 产品报价. 万元 | 配套耗材名称 | 如安徽省医药集中采购平台有，请填写流水号 | 耗材单价.元 | 医院名称 | 合同价格.元
1 | 3.0T MR | 国产 | 套 | 1500 | 1.满足胎儿医学临床检查需求。 2.静音，≤80分贝(≤60分贝为佳)。可以满足新生儿、幼儿全身部位、全序列。大孔径，≥70CM孔径。可以满足大体重孕晚期妇女、受检婴儿监护人贴身陪护安抚。 3.高通道、轻量化线圈:单位线圈面积通道数高者、分辨率高者为佳。 1）原厂腹部线圈1套(覆盖范围膈肌-耻骨联合)，要求该品牌原厂生产的最高通道数线圈。轻量化高通道线圈腹部毯式线圈(一片)1套，≥48通道。 2）支持心脏、头颈血管壁高清扫描的线圈。 3）支持上、下肢扫描专科线圈。 4.设备需带深度学习功能，可提高扫描速度。以全身部位、全序列为佳。 5.腹部扫描自由呼吸技术，以全序列为佳。 6.图像后处理AI软件:3DASL、DTI等。 7.高压注射器，耗材不封闭。 | [10 empty] | 1、 | 1、
[16 empty] | 2、 | 2、
[16 empty] | 3、 | 3、
备注：红色字体为各潜在供应商或厂家必填内容，请认真填写。