## 参数征集
附件：阜阳市妇女儿童医院医疗器械征集参数一览表（二次）
代理企业名称联系人及电话： | [7 empty] | 编号： | cszj-2024-001（二次）
序号 | 产品名称 | 产地 | 单位 | 预算单价（万元） | 其他 | 功能要求 | 代理企业所提供产品在其他医院使用情况
[7 empty] | 注册证上产品名称 | 注册证号 | 产地品牌 | 规格型号 | 医院名称 | 价格（元）
1 | 体外循环机+水箱 | 进口 | 套 | 260 | 需要对配套耗材进行报价 | 1.双头泵1个，单头泵3个，泵头可旋转，泵槽设计合理，能减少对红细胞的破坏，具有多功能面板检测系统，全自动变温水箱。 2.含压力、温度、时间、气泡、血平面、心肌保护灌注、搏动灌注显示控制功能，并数字显示监测数据。 |  |  |  |  | 1、 | 1、
[11 empty] | 2、 | 2、
[11 empty] | 3、 | 3、
2 | 主动脉球囊反搏 | 进口 | 台 | 120 | 需要对配套耗材进行报价 | 1.尺寸小巧，推动方便，便于运送危重病人； 2.自动/手动工作模式，工作模式转换，不影响正常反搏； 3.多种触发模式； 4.4种辅助频率1:1/1:2/1:4/1:8； 5.反搏容量0-50毫升，调整精度达到0.5毫升。 |  |  |  |  | 1、 | 1、
[11 empty] | 2、 | 2、
[11 empty] | 3、 | 3、