## 参数征集
附件：阜阳市妇女儿童医院医疗器械征集参数一览表
代理企业名称联系人及电话： | [7 empty] | 编号： | cszj-2024-002
序号 | 产品名称 | 产地 | 单位 | 预算单价（万元） | 其他 | 功能要求 | 代理企业所提供产品在其他医院使用情况
[7 empty] | 注册证上产品名称 | 注册证号 | 产地品牌 | 规格型号 | 医院名称 | 价格（元）
1 | 体外膜肺 | 进口 | 套 | 300 | 需要对配套耗材进行报价 | 1.ECMO系统应具有较强的适应性，能够应用于不同年龄阶段、不同体重和病情的患者。 2.ECMO系统需要能够在短时间内迅速改善患者的氧合和循环状况，为后续治疗赢得时间。 3.气泡、流量监测一体化内置于离心泵头。 4.具备完整的特殊肝素涂层ECMO套包，单套耗材使用时间不少于14天。 |  |  |  |  | 1、 | 1、
[11 empty] | 2、 | 2、
[11 empty] | 3、 | 3、
2 | 心脏外科手术基础器械 | 国产 | 套 | 300 | / | 1.包括：①.儿童（≤5kg)心脏手术器械、儿童（＞5kg）心脏手术器械②.瓣膜手术器械-适用于常规瓣膜置换/成形手术③.大血管手术器械④.微创心脏手术基础器械-适用于腋下小切口、微创瓣膜及腔镜手术。 2.针持：头端压力恒定，采用钻石粉涂层工艺，便于夹持缝针更牢稳不伤针。提高手术的精确性和安全性。 3.圈镊：头端采用钻石粉涂层工艺，倒针的时候夹持不伤针，既可以夹针也可以夹组织。 4.侧壁钳：头端采用无损齿，侧壁钳的开口是经过数次迭代更新，更适合于中国患者的需求，更能满足中国术者的需求。 5.探条：采用记忆金属材质，探查血管的时候不容易损伤桥血管，柔韧性更好，弹性更好，不容易损伤桥血管。 6.器械材质：整体采用630不锈钢，耐腐蚀，器械设计符合人体工程力学原理，做到整体的平衡，操作方便，长期使用不会易于感到疲劳。 具体要求，详见手术配置清单附件1、附件2、附件3和附件4。 |  |  |  |  | 1、 | 1、
[11 empty] | 2、 | 2、
[11 empty] | 3、 | 3、
3 | [10 empty] | 1、 | 1、
[11 empty] | 2、 | 2、
[11 empty] | 3、 | 3、
4 | [10 empty] | 1、 | 1、
[11 empty] | 2、 | 2、
[11 empty] | 3、 | 3、