## 参数征集
附件：阜阳市妇女儿童医院医疗器械征集参数一览表
项目编号：cszj-2024-004 | [5 empty] | 代理企业名称联系人及电话：
医院需求 | [5 empty] | 潜在代理企业需要提供的信息
序号 | 产品名称 | 产地 | 单位 | 预算单价（万元） | 功能要求 | 产品信息 | [5 empty] | 产品报价(配套耗材如有请同时报价，没有请忽略) |  |  |  | 3家三甲医院业绩
[6 empty] | 产品注册证上名称 | 注册证号(不属于医疗器械的请写明，不得空着) | 规格型号 | 注册证起止日期 | 产品使用年限(以产品注册为准) | 产地品牌 | 产品报价. 万元 | 配套耗材名称 | 如安徽省医药集中采购平台有，请填写流水号 | 耗材单价.元 | 医院名称 | 合同价格.元
1 | 大型C臂 | 国产 | 套 | 800 | 1.可移动式C型臂，旋转角度大，速度快，精确度高，不占用介入手术或介入手术的头足位。 2.专用于杂交手术室，满足心脏大血管外科手术及心血管介入手术； 3.具有预设轨道，移动轨迹可以通过机架自带的触摸屏进行点击选择 | [10 empty] | 1、 | 1、
[16 empty] | 2、 | 2、
[16 empty] | 3、 | 3、
2 | 4K荧光腹腔镜系统 | 进口 | 套 | 200 | 1、用于心脏大血管外科及其它手术科室的腔镜微创手术，具有清晰度高，色彩还原度高的特点； 2、全影像链均达到4K分辨率，呈现极致的手术画面清晰度及还原度； 3、具备ICG荧光显影功能，可呈现≥4种荧光显示功能，包括但不限于：绿色荧光、蓝色荧光、彩色荧光、黑白荧光； 4、主机具备防溢红功能，在出血较多的情况下保持画面的亮度不下降，仍然保持清晰高亮的手术视野； 5、主机具备可拓展功能，未来还可以继续在原有主机的基础上进行功能拓展升级，保障设备不被淘汰； 6、内置4K刻录系统，通过插入外接U盘或硬盘可以实现视频的刻录，方便临床使用； 7、主机具备术野画面放大功能，≥3倍放大，≥7级可调，具备自适应缩放功能； 8、蓝光染色功能：无需额外增加光源，利用光谱过滤原理，有针对性地对粘膜下血管网进行深度透视，对早期肿瘤进行诊断； 9、配备LED光源，不含激光，保证医护人员的使用安全，灯泡寿命≥30000小时，无需更换灯泡，白光和荧光可切换输出； | [10 empty] | 1、 | 1、
[16 empty] | 2、 | 2、
[16 empty] | 3、 | 3、
3 | 血流量计 | 进口 | 套 | 170 | 用于术中手术质量控制。具备测量血管内实时血流量，搏动指数，舒张期充盈比率等功能。系统可满足术中测量数据、图谱及患者文件记录存档的要求，使手术最终结果确认简单化血管流量计提供以下测量参数 （1） PI, 阻力系数 （2） DF, 舒张充盈指数 （3）平均流量 （4）探头耦合指示，以数据和颜色双重指示 | [10 empty] | 1、 | 1、
[16 empty] | 2、 | 2、
[16 empty] | 3、 | 3、
4 | 无创心输出量测量仪 | 进口 | 套 | 55 | 1.床旁无创血液动力学实时监测系统。2.能快速、准确地为临床提供专业的血液动力学参数，帮助诊断，指导治疗。 3.有Starling-SV曲线，为PLR（被动抬腿试验）及负荷试验提供动态的客观依据。4.专门反映心肌收缩力的参数指标,专门反映血容量（前负荷）的参数指标,专门反映外周阻力（后负荷）的参数指标。 | [10 empty] | 1、 | 1、
[16 empty] | 2、 | 2、
[16 empty] | 3、 | 3、
5 | 经皮C02监测仪 | 进口 | 套 | 42 | 双通道，适用新生儿及成人，无创、连续、动态的监测氧分压（tcPO2）和二氧化碳分压（tcpCO2)。 | [10 empty] | 1、 | 1、
[16 empty] | 2、 | 2、
[16 empty] | 3、 | 3、
6 | 超声高频外科集成手术设备 | 进口 | 套 | 40 | 1.用于临床由超声波对组织进行分离、切割和凝固，能满足开放和腹腔镜各种手术。 2.一台主机可以兼容多种能量，包括超声能量，电外科能量等。 3.电能量模块要具备出刀功能，快速切割组织，可单手操作。 4.电能量模块可以连接处理≥7mm血管的刀头，提供更好的血管凝闭效果。 5.可连接安全处理≥7mm血管的超声刀刀头，且刀头通过FDA认证。 6.可连接具有调弯关节头的电刀头，满足不同手术的需要。 | [10 empty] | 1、 | 1、
[16 empty] | 2、 | 2、
[16 empty] | 3、 | 3、
7 | 脑氧饱和度 | 国产 | 套 | 35 | 1.监测患者脑血氧代谢、外周组织血氧代谢； 2.协助临床实现无创持续监测脑、四肢组织血氧饱和度； 3.可协助临床实现无线监测脑血氧饱和度（选配）； 4.及时发现患者脑部及外周组织的缺血、缺氧； 5.判断短期神经发育预后、评价药物对脑氧合影响（镇静剂、抗惊厥剂等）等； | [10 empty] | 1、 | 1、
[16 empty] | 2、 | 2、
[16 empty] | 3、 | 3、
8 | 微截流（测心排） | 进口 | 套 | 20 | 有创连续测量新生儿、儿童或成人的不同血液流量、血管阻力、血压、氧合体液状态等动力学参数 | [10 empty] | 1、 | 1、
[16 empty] | 2、 | 2、
[16 empty] | 3、 | 3、
备注：红色字体为潜在供货商需要填报的信息，请各潜在供货商认真填写。