## 参数征集
附件：阜阳市妇女儿童医院医疗器械征集参数一览表
项目编号：cszj-2025-001 | [5 empty] | 代理企业名称联系人及电话：
医院需求 | [5 empty] | 潜在代理企业需要提供的信息
序号 | 产品名称 | 产地 | 单位 | 预算单价（万元） | 功能要求 | 产品信息 | [5 empty] | 产品报价(配套耗材如有请同时报价，没有请忽略) |  |  |  | 3家三甲医院业绩
[6 empty] | 产品注册证上名称 | 注册证号(不属于医疗器械的请写明，不得空着) | 规格型号 | 注册证起止日期 | 产品使用年限(以产品注册为准) | 产地品牌 | 产品报价. 万元 | 配套耗材名称 | 如安徽省医药集中采购平台有，请填写流水号 | 耗材单价.元 | 医院名称 | 合同价格.元
1 | 4K荧光胸腔镜系统 | 进口 | 套 | 200 | 1、用于心脏大血管外科及其它手术科室的腔镜微创手术，具有清晰度高，色彩还原度高的特点； 2、全影像链均达到4K分辨率，呈现极致的手术画面清晰度及还原度； 3、具备ICG荧光显影功能，可呈现≥4种荧光显示功能，包括但不限于：绿色荧光、蓝色荧光、彩色荧光、黑白荧光； 4、主机具备防溢红功能，在出血较多的情况下保持画面的亮度不下降，仍然保持清晰高亮的手术视野； 5、主机具备可拓展功能，未来还可以继续在原有主机的基础上进行功能拓展升级，保障设备不被淘汰； 6、内置4K刻录系统，通过插入外接U盘或硬盘可以实现视频的刻录，方便临床使用； 7、主机具备术野画面放大功能，≥3倍放大，≥7级可调，具备自适应缩放功能； 8、蓝光染色功能：无需额外增加光源，利用光谱过滤原理，有针对性地对粘膜下血管网进行深度透视，对早期肿瘤进行诊断； 9、配备LED光源，不含激光，保证医护人员的使用安全，灯泡寿命≥30000小时，无需更换灯泡，白光和荧光可切换输出； | [10 empty] | 1、 | 1、
[16 empty] | 2、 | 2、
[16 empty] | 3、 | 3、
2 | 血流量计 | 进口 | 套 | 170 | 用于术中手术质量控制。具备测量血管内实时血流量，搏动指数，舒张期充盈比率等功能。系统可满足术中测量数据、图谱及患者文件记录存档的要求，使手术最终结果确认简单化血管流量计提供以下测量参数 （1） PI, 阻力系数 （2） DF, 舒张充盈指数 （3）平均流量 （4）探头耦合指示，以数据和颜色双重指示 | [10 empty] | 1、 | 1、
[16 empty] | 2、 | 2、
[16 empty] | 3、 | 3、
3 | 微截流（测心排） | 进口 | 套 | 100 | 有创连续测量新生儿、儿童或成人的不同血液流量、血管阻力、血压、氧合体液状态等动力学参数 | [10 empty] | 1、 | 1、
[16 empty] | 2、 | 2、
[16 empty] | 3、 | 3、
4 | 中C | 进口 | 套 | 400 | 1.包括但不仅限于完全满足成人、儿童心脏介入手术使用，提供X射线透视、血管减影造影图像透视使用 2.功率：≥25KW 3、探测器材质：CMOS 像素≤160um（优于更佳，但需要详细说明并提供佐证材料，否则无效） | [10 empty] | 1、 | 1、
[16 empty] | 2、 | 2、
[16 empty] | 3、 | 3、
备注：红色字体为潜在供货商必须填报的信息，请各潜在供货商认真填写。