## 参数征集
附件：阜阳市妇女儿童医院医疗器械征集参数一览表
项目编号：cszj-2025-009 | [5 empty] | 代理企业名称联系人及电话：
医院需求 | [5 empty] | 潜在代理企业需要提供的信息
序号 | 产品名称 | 产地 | 单位 | 预算单价（万元） | 功能要求 | 产品信息 | [5 empty] | 产品报价(配套耗材如有请同时报价，没有请忽略) |  |  |  | 3家三甲医院业绩
[6 empty] | 产品注册证上名称 | 注册证号(不属于医疗器械的请写明，不得空着) | 规格型号 | 注册证起止日期 | 产品使用年限(以产品注册为准) | 产地品牌 | 产品报价. 万元 | 配套耗材名称 | 如安徽省医药集中采购平台有，请填写流水号 | 耗材单价.元 | 医院名称 | 合同价格.元
1 | 高清电子胃肠镜系统（主机1台+胃镜2根+肠镜1根） | 国产 | 套 | 180 | 1.主机兼容性广，能够兼容电子常规胃肠镜、放大胃肠镜、十二指肠镜、超声内镜、气囊式小肠镜及双钳道胃镜等。后续开展小肠疾病诊断及诊治项目。具有联动成像技术，窄带光成像技术。 快门调节要求：正常1/60-1/200，高1/100-1/400，高（放大镜）1/100-1/800。2.胃镜和肠镜均有前涉水，方便后续开展治疗。观察景深2-100mm，肠镜钳道大于等于3.8mm，视野角度大于等于170°。具有顺应弯曲功能。 | [10 empty] | 1、 | 1、
[16 empty] | 2、 | 2、
[16 empty] | 3、 | 3、
2 | 高清电子胃肠镜系统（主机+放大胃镜1根+放大肠镜1根） | 国产 | 套 | 200 | 1.胃镜和肠镜具有放大功能，能够放大135倍以上，具有窄带光成像技术,蓝光成像技术，联动成像技术的新型诊断系统，需要进行消化道早癌筛查和精查，内镜下黏膜切除术（ESD）及相应衍生内镜微创手术诊治。均要有前涉水。2.主机兼容性广，能够兼容电子常规胃肠镜、放大胃肠镜、十二指肠镜、超声内镜、气囊式小肠镜及双钳道胃镜等。后续开展小肠疾病诊断及诊治项目。具有联动成像技术，窄带光成像技术。 快门调节要求：正常1/60-1/200，高1/100-1/400，高（放大镜）1/100-1/800。 | [10 empty] | 1、 | 1、
[16 empty] | 2、 | 2、
[16 empty] | 3、 | 3、